Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

| Кафедра | ##### “Якість стандартизація та сертифікація” |
| --- | --- |

Затверджую:

Перший проректор

професор  В.П. Іващенко

‘‘__’’ __________    ____  р.

Програма навчальної дисципліни

«Методи та засоби вимірювань»

| Спеціальність |  | 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (СТ01)» |
| --- | --- | --- |
| Освітньо-професійна програма |  | Якість, метрологія та експертиза (групи МГ01/СТ01) |

Розклад навчальних годин (денна форма навчання)

|  | усього | в т.ч. по семестрах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Усього годин за навчальним планом | 450 | 60 | 90 | 60 | 90 | 90 | 60 |
| у тому числі: Аудиторні заняття | 200 | 32 | 40 | 32 | 40 | 32 | 24 |
| з них: - лекції | 64 | 16 | 12 | 8 | 16 | 4 | 8 |
| - лабораторні заняття | 88 | 16 | 16 | 16 | 12 | 20 | 8 |
| - практичні заняття | 48 | - | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 |
| - семінарські заняття | - | - | - | - | - | - | - |
| # Самостійна робота | 250 | 28 | 50 | 28 | 50 | 58 | 36 |
| у тому числі : - підготовка до аудиторних занять | 100 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 12 |
| - підготовка до контрольних заходів | 60 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 12 |
| - виконання курсових проектів (робіт) | 30 | - | - | - | - | 30 | - |
| - виконання індивідуальних завдань | - | - | - | - | - | - | - |
| - опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях | 60 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 12 |
| Підсумковий контроль |  |  | Екз |  | Екз | К.Р. | Екз |

Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Методи та засоби вимірювань» входить до циклу дисциплін фахової підготовки студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Якість, метрологія та експертиза» спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Мета вивчення дисципліни  - засвоєння знань та придбання умінь й навичок, необхідних для використання різних видів вимірювальної техніки для проектування систем і схем вимірювання певних об’єктів за сферою діяльності  із застосуванням засобів інформаційно-вимірювальної техніки.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: основні одиниці фізичних величин, характеристики електричних і магнітних кіл та електромеханічних пристроїв, будову і принципи роботи засобів вимірювальної техніки, підходи до метрологічного забезпечення роботи технічних пристроїв, основні процеси вимірювань та випробувань, що основані на хімічних реакціях, метрологічні характеристики інформаційно-вимірювальних комплексів та  окремих засобів вимірювання, правила розрахунку похибок вимірювань, види та методи вимірювань, основи планування та організації вимірювань;

вміти: класифікувати засоби вимірювальної техніки; визначити та забезпечити адекватне використовування інформаційно-вимірювальних комплексів та  окремих засобів вимірювання, здійснювати вимірювання,  зчитувати, обробляти, документувати та передавати вимірювальну інформацію, проводити розрахунки статистичних характеристик випадкових величин та похибок вимірювань за допомогою Excel й інших програмних продуктів, оцінювати метрологічні характеристики засобів вимірювань щодо їх відповідності вимогам норм точності, вибирати вимірювальні перетворювачі для вимірювання технологічних параметрів з використанням стандартних первинних  перетворювачів, виражати норми числових характеристик похибок імпортних засобів вимірювальної техніки у відповідності до вимог державних стандартів та нормативних документів, а також представляти одиниці фізичних величин в системі СІ, оцінювати відповідність вимірювального обладнання при здійсненні обліку і контролю енергоносіїв, проектувати системи і схеми вимірювання певних об’єктів за сферою діяльності  із застосуванням засобів інформаційно-вимірювальної техніки та описувати принцип їх роботи, збирати та експериментально досліджувати в умовах лабораторії схеми електричних кіл, електромеханічних пристроїв, трансформаторів, проводити вимірювання параметрів елементів та пристроїв електротехнічних кіл, а також аналізувати отримані результати, здійснювати заходи із забезпечення єдності і потрібної точності вимірювань,

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні екзаменаційних та курсової робіт.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект тестових завдань, пояснювальна записка до курсової роботи.

###### Зв’язок з іншими дисциплінами  - Викладанню дисципліни передує цикл дисциплін загальної підготовки, зокрема «Основи взаємозамінності деталей та вузлів», «Комп’ютерні технології» та ін. Набуті знання і вміння використовують при опануванні навчальних дисциплін «Технічний контроль якості», «Дефектоскопія, випробування та випробувальне обладнання » та «Опрацювання результатів вимірювань», а також при написанні випускної кваліфікаційної роботи бакалавра.

Структура дисципліни

| ### Модуль | Тема лекції (заняття) | Обсяг, год | Шифр змістового модуля | Вид підсумкового контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1. Елементи забезпечення єдності вимірювань. |  |  |  |
|  | #### Лекції Лекція 1. Вступ. Зв’язок дисципліни з іншими дисциплінами спеціальності. Основні поняття та визначення. | 8 2 |  | Контрольна робота |
|  | #### Лекція 2. Фізичні величини та вимірювання. Види та методи вимірювань Вимірювання та представлення фізичних величин. | 2 |  |  |
|  | #### Лекція 3. Засоби вимірювальної техніки. Класифікація засобів вимірювальної техніки. Структура та параметри засобів вимірювань. | 2 |  |  |
|  | Лекція 4. Забезпечення єдності та потрібної точності вимірювань. Єдність вимірювань та метрологічне забезпечення засобів вимірювань. | 2 |  |  |
|  | #### Лабораторні заняття Лабораторне заняття 1. Застосування метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки. Номенклатура метрологічних характеристик засобів інформаційно-вимірювальної техніки. Способи нормування і форми подання метрологічних характеристик. | 8 8 |  |  |
|  | #### Самостійна робота Підготовка до аудиторних занять | 14 8 |  |  |
|  | #### Підготовка та складання підсумкового контролю | 3 |  |  |
|  | #### Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Метрологічна служба України. Органи національної метрологічної служби, їх повноваження та функціональні обов’язки. | 3 |  |  |
|  | #### Усього | 30 |  |  |
| 2 | Модуль 2. Оцінювання похибок вимірювань |  |  |  |
|  | #### Лекції #### Лекція 5. Характеристики якості вимірювань. Складові та основні характеристики похибок вимірювань. | 8 2 |  | Контрольна робота |
|  | #### Лекція 6. Систематичні та випадкові похибки. Основні характеристики сукупності випадкових похибок. | 2 |  |  |
|  | Лекція 7. Опрацювання результатів вимірювань. Опрацювання результатів різних видів вимірювань. | 4 |  |  |
|  | #### Лабораторні заняття Лабораторне заняття 2. Визначення джерел похибок вимірювань. Класифікація похибок вимірювань за джерелами виникнення та аналіз причин їх виникнення. | 8 8 |  |  |
|  | #### Самостійна робота Підготовка до аудиторних занять | 14 8 |  |  |
|  | #### Підготовка та складання підсумкового контролю | 3 |  |  |
|  | #### Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Еталонна база України. Структура і склад еталонної бази. Перспективи розвитку еталонної бази. | 3 |  |  |
|  | #### Усього | 30 |  |  |
| 3 | Модуль 3. Методи та засоби вимірювання активних електричних величин |  |  |  |
|  | #### Лекції Лекція 8. Вимірювання сили електричного струму, напруги та заряду. Вимірювання постійних струму та напруги. Вимірювання змінних струму та напруги. Вимірювання електричних зарядів. | 4 2 |  | Контрольна робота |
|  | #### Лекція 9. Вимірювання потужності, енергії та показників якості електроенергії. Вимірювання потужності постійного та однофазного змінного струму. Вимірювання електричної енергії (роботи). Вимірювання показників якості електроенергії. | 2 |  |  |
|  | #### Лабораторні заняття Лабораторне заняття 3. Вимірювання мікрометром. Конструкція мікрометра. Наладка та прийоми вимірювання мікрометричними приладами. | 8 8 |  |  |
|  | #### Практичні заняття #### Практичне заняття 1. #### Прилади для вимірювання активних електричних величин. Види приладів. Основні конструктивні особливості.. | 4 4 |  |  |
|  | #### Самостійна робота Підготовка до аудиторних занять | 14 8 |  |  |
|  | #### Підготовка та складання підсумкового контролю | 3 |  |  |
|  | #### Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Програмне забезпечення моделювання вимірювальних систем. Мова імітаційного моделювання GPSS. Система імітаційного моделювання PTRSIM. Пакет імітаційного моделювання Arena. | 3 |  |  |
|  | #### Усього | 30 |  |  |
| 4 | Модуль 4. Методи та засоби вимірювання пасивних електричних величин. |  |  |  |
|  | #### Лекції Лекція 10. Вимірювання електричного опору. Загальні відомості. Прямі та опосередковані вимірювання опорів. | 4 2 |  | Контрольна робота |
|  | #### Лекція 11. Вимірювання параметрів електричних кіл змінного струму. Особливості вимірювань складових комплексного електричного опору. Зв’язок параметрів комплексного опору з напругою. | 2 |  |  |
|  | #### Лабораторні заняття Лабораторне заняття 4. Вимірювання щупами та шаблонами. Конструкція щупів і шаблонів. Прийоми вимірювання щупами і шаблонами. | 4 4 |  |  |
|  | #### Практичні заняття #### Практичне заняття 2. #### Прилади для вимірювання пасивних електричних величин. Види приладів. Основні конструктивні особливості. | 4 4 |  |  |
|  | #### Самостійна робота #### Підготовка до аудиторних занять | 18 8 |  |  |
|  | #### Підготовка та складання підсумкового контролю | 6 |  |  |
|  | #### Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Методи і алгоритми діагностування засобів вимірювань. Апаратні засоби та програмне забезпечення систем. Методика діагностування компонентів цифрових пристроїв. Корекція програм тестового контролю компонентів. Блок контролю цифрових інтегральних схем. | 6 |  |  |
|  | #### Усього | 30 |  |  |
| 5 | Модуль 5. Методи та засоби вимірювання неелектричних величин. |  |  |  |
|  | #### Лекції Лекція 12. Загальні відомості про вимірювання неелектричних величин. Вимірювання механічних сил. Основні різновиди перетворювачів неелектричних величин. Спряження первинних перетворювачів з електричними засобами вимірювань. Вимірювання механічних напружень, сил, тиску та крутних моментів. | 4 2 |  | Контрольна робота |
|  | #### Лекція 13. Вимірювання геометричних параметрів. Вимірювання лінійних та кутових розмірів. Вимірювання рівнів. Вимірювання відстаней між об’єктами. | 2 |  |  |
|  | #### Лабораторні заняття Лабораторне заняття 5. Вимірювання кутомірами. Конструкція кутоміра. Наладка та прийоми вимірювання кутомірами. | 4 4 |  |  |
|  | #### Практичні заняття #### Практичне заняття 3. Прилади для вимірювання неелектричних величин. Види приладів. Основні конструктивні особливості. | 4 4 |  |  |
|  | #### Самостійна робота #### Підготовка до аудиторних занять | 18 6 |  |  |
|  | #### Підготовка та складання підсумкового контролю | 6 |  |  |
|  | #### Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Технічні вимоги до приладів обліку енергоносіїв. Види промислових приладів. | 6 |  |  |
|  | Усього | 36 |  |  |
| 6 | Модуль 6. Теплофізичні температурні та оптичні вимірювання |  |  |  |
|  | #### Лекції Лекція 14. Вимірювання температури. Термометрія за допомогою терморезисторних та термоелектричних перетворювачів. Цифрові вимірювачі температури. | 4 2 |  | Контрольна робота |
|  | #### Лекція 15. Оптичні вимірювання. Оптичні вимірювання. Безконтактні оптичні вимірювачі лінійних розмірів. Оптичні рефлектометри. Вимірювачі оптичної потужності. | 2 |  |  |
|  | #### Лабораторні заняття Лабораторне заняття 6. Визначення рівня шуму в приміщеннях. Конструкція шумоміра. Наладка та прийоми вимірювання шумоміром. | 8 4 |  |  |
|  | Лабораторне заняття 7. Вимірювання шорсткості поверхні. Конструкція профілометра. Наладка та прийоми вимірювання профілометрами. | 4 |  |  |
|  | #### Практичні заняття #### Практичне заняття 4. Прилади для оптичних вимірювань. Види приладів. Основні конструктивні особливості. | 4 4 |  |  |
|  | #### Самостійна робота #### Підготовка до аудиторних занять | 14 8 |  |  |
|  | #### Підготовка та складання підсумкового контролю | 3 |  |  |
|  | #### Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Розрахунок похибок приладів і систем. Визначення похибок вимірювальної ланки по її розрахунковій характеристиці та структурній схемі. Розрахунок допусків на похибку приладу. Методи і засоби зменшення впливу основних причин похибок. | 3 |  |  |
|  | #### Усього | 30 |  |  |
| 7 | Модуль 7. Вимірювання магнітних величин |  |  |  |
|  | #### Лекції Лекція 16. Вимірювання параметрів магнітного поля. Індукційний метод вимірювань. Квантові магнітнорезонансні методи вимірювань параметрів магнітного поля.. | 4 2 |  |  |
|  | #### Лекція 17. Вимірювачі магнітних параметрів та характеристик матеріалів. Магнітні параметри матеріалів. Вимірювання параметрів магнітних матеріалів. | 2 |  |  |
|  | #### Лабораторні заняття Лабораторне заняття 8. Вимірювання іонізуючого випромінювання. Основи дозиметрії. Оцінка отриманої дози в побутових приміщеннях. Обробка результату вимірювань. | 8 8 |  |  |
|  | #### Практичні заняття #### Практичне заняття 5. #### Прилади для вимірювань магнітних величин. Види приладів. Основні конструктивні особливості. | 4 4 |  |  |
|  | #### Самостійна робота #### Підготовка до аудиторних занять | 14 8 |  |  |
|  | #### Підготовка та складання підсумкового контролю | 3 |  |  |
|  | #### Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Магнітні методи контролю. Магнітні перетворювачі. Магнітні товщиноміри та дефектоскопи. | 3 |  |  |
|  | #### Усього | 30 |  |  |
| 8 | Модуль 8. Законодавче та нормативно-методичне забезпечення обліку енергоносіїв. |  |  |  |
|  | #### Лекції #### Лекція 18. Засоби обліку енергоносіїв. Структура та параметри засобів обліку енергоносіїв. | 8 4 |  |  |
|  | #### Лекція 19. Державна система промислових приладів та засобів автоматизації. Енергетична, функціональна та метрологічна сумісність вимірювальних пристроїв. | 4 |  |  |
|  | #### Лабораторні заняття Лабораторне заняття 9. Визначення витрат теплової енергії. Методи та засоби обліку і контролю. Аналіз джерел похибок. Класифікація похибок та причини їх виникнення. | 4 4 |  |  |
|  | #### Практичні заняття Практичне заняття 6. Прилади для вимірювання теплової енергії. Види приладів. Основні конструктивні особливості. | 4 4 |  |  |
|  | #### Самостійна робота Підготовка до аудиторних занять | 14 8 |  |  |
|  | #### Підготовка та складання підсумкового контролю | 3 |  |  |
|  | #### Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Витратоміри. Класифікація та застосування витратомірів. Різновиди промислових витратомірів. | 3 |  |  |
|  | #### Усього | 30 |  |  |
| 9 | Модуль 9. Методи і засоби обліку електричної енергії |  |  |  |
|  | #### Лекції Лекція 20. Організація обліку електричної енергії. Загальні положення. Методи вимірювань. | 4 2 |  |  |
|  | #### Лекція 21. Організація експлуатації засобів обліку електричної енергії. Обслуговування і контроль засобів вимірювань. | 2 |  |  |
|  | #### Лабораторні заняття Лабораторне заняття 10. Визначення витрат електричної енергії. Методи та засоби обліку і контролю. Джерела та причини виникнення похибок. | 4 4 |  |  |
|  | #### Практичні заняття #### Практичне заняття 7. Витратоміри електричної енергії. Види витратомірів електричної енергії. Основні конструктивні особливості. | 4 4 |  |  |
|  | #### Самостійна робота #### Підготовка до аудиторних занять | 18 6 |  |  |
|  | #### Підготовка та складання підсумкового контролю | 6 |  |  |
|  | #### Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Баланс електроенергії. Поняття та категорії. Основні складові балансу електроенергії. | 6 |  |  |
|  | Усього | 30 |  |  |
| 10 | Модуль 10. Методи і засоби обліку газу |  |  |  |
|  | #### Лекції Лекція 22. Облік витрат газу. Методи і засоби обліку. | 4 2 |  |  |
|  | #### Лекція 23. Експлуатація приладів обліку витрат газу. Вимоги і контроль до експлуатації приладів обліку витрат газу. | 2 |  |  |
|  | #### Лабораторні заняття Лабораторне заняття 11. Визначення витрат газу. Методи та засоби обліку і контролю. Аналіз джерел похибок. Джерела та причини виникнення похибок. | 4 4 |  |  |
|  | #### Практичні заняття #### Практичне заняття 8. #### Прилади обліку газу. Види приладів. Основні конструктивні особливості. | 4 4 |  |  |
|  | #### Самостійна робота #### Підготовка до аудиторних занять | 18 6 |  |  |
|  | #### Підготовка та складання підсумкового контролю | 6 |  |  |
|  | #### Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Облік паливно-мастильних матеріалів. Особливості обліку надходження і витрачання паливно-мастильних матеріалів. Засоби вимірювальної техніки, що використовуються. | 6 |  |  |
|  | #### Усього | 30 |  |  |
| 11 | #### Модуль 11. Методи і засоби обліку води |  |  |  |
|  | #### Лекції Лекція 24. Облік витрат води. Методи і засоби обліку витрат води. | 4 2 |  |  |
|  | #### Лекція 25. Експлуатація приладів обліку витрат води. Вимоги і контроль до експлуатації приладів обліку витрат води. | 2 |  |  |
|  | #### Лабораторні заняття Лабораторне заняття 12. Визначення витрат води. Методи та засоби обліку і контролю. Аналіз джерел похибок. Джерела та причини виникнення похибок. | 8 8 |  |  |
|  | #### Практичні заняття #### Практичне заняття 9. #### Прилади обліку витрат води. Види приладів. Основні конструктивні особливості. | 4 4 |  |  |
|  | #### Самостійна робота #### Підготовка до аудиторних занять | 14 8 |  |  |
|  | #### Підготовка та складання підсумкового контролю | 3 |  |  |
|  | #### Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Особливості обліку горячей води при енергозберігаючої експлуатації житлових будинків. Особливості обліку горячей води. Засоби вимірювальної техніки, що використовуються. | 3 |  |  |
|  | #### Усього | 30 |  |  |
| 12 | #### Модуль 12. Оцінювання похибок обліку енергоносіїв |  |  |  |
|  | #### Лабораторні заняття #### Лабораторне заняття 13 Опрацювання результатів вимірювань показників якості енергоносіїв. Обробка результатів вимірювань. Джерела та причини виникнення похибок. | 12 8 |  |  |
|  | Лабораторне заняття 14. Визначення витрат нафтопродуктів. Методи та засоби обліку і контролю. Джерела та причини виникнення похибок. | 4 |  |  |
|  | #### Практичні заняття #### Практичне заняття 10. Ознайомлення з показниками якості витратомірів-лічильників. Види витратомірів-лічильників. Основні технічні характеристики. Показники якості. | 4 4 |  |  |
|  | #### Самостійна робота #### Підготовка до аудиторних занять | 14 8 |  |  |
|  | #### Підготовка та складання підсумкового контролю | 3 |  |  |
|  | #### Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Закони розподілу, похідні від нормального. Ідентифікація особливостей об’єктів за видом закону розподілу ймовірності | 3 |  |  |
|  | #### Усього | 30 |  |  |
| 13 | Модуль 13. Конструкції та устрій приладів вимірювань різних фізичних величин |  |  |  |
|  | #### Самостійна робота | 30 |  |  |
|  | #### - виконання курсових проектів (робіт) | 30 |  |  |
|  | #### Усього | 30 |  |  |
| 14 | Модуль 14. Основи проектування інформаційно-вимірювальних систем |  |  |  |
|  | Лекціі Лекція 26. Проектування інформаційно-вимірювальних систем (ІВС). Прогнозування рівня параметрів та визначення необхідної шкали чутливості ІВС. Визначення оптимального переліку критеріїв точності з найкращим співвідношенням параметрів ІВС. | 4 4 |  |  |
|  | Лабораторні заняття. Лабораторна робота 15. Проектування інформаційно-вимірювальних систем для вимірювань електричних величин. Визначення метрологічних характеристик. Прогнозування якості і надійності системи. Використання типових блоків. Перевірка адекватності моделі. | 4 4 |  |  |
|  | Практичні заняття Практична робота 11. Ознайомлення з основними параметрами інформаційно-вимірювальних систем. Призначення. Класифікація. Галузі використання. | 4 4 |  |  |
|  | Самостійна робота Підготовка до аудиторних занять. | 18 6 |  |  |
|  | Підготовка до контрольних заходів. | 6 |  |  |
|  | Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Принципи формування комплексів отримання інформації (КОІ). Класифікація засобів обміну безперервними сигналами. Основні апаратні засоби КОІ. | 6 |  |  |
|  | Усього | 30 |  |  |
| 15 | Модуль 15. Етапи проектування інформаційно-вимірювальних систем |  |  |  |
|  | Лекціі Лекція 27. Оцінка якості інформаційно-вимірювальних систем (ІВС). Оцінка надійності на етапі проектування ІВС. Прогнозування якості ІВС за результатами прискорених й імітаційних випробувань. Вплив якості елементів ІВС та їх з’єднань на якість всієї ІВС. | 4 4 |  |  |
|  | Лабораторні заняття. Лабораторна робота 16. Проектування інформаційно-вимірювальних систем обліку витрат енергоносіїв. Визначення метрологічних характеристик. Прогнозування якості і надійності системи обліку енергоносіїв. Використання типових блоків. Перевірка адекватності моделі. | 4 4 |  |  |
|  | Практичні заняття Практична робота 12. Ознайомлення з інформаційно-вимірювальною системою визначення складових електричного імпедансу. Види приладів системи. Принципи та методи вимірювання. | 4 4 |  |  |
|  | Самостійна робота Підготовка до аудиторних занять. | 18 6 |  |  |
|  | Підготовка до контрольних заходів. | 6 |  |  |
|  | Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях. Основи діагностування інформаційно-вимірювальних систем. Завдання технічного діагностування. Методи і алгоритми діагностування приладів. Засоби діагностування. | 6 |  |  |
|  | Усього | 30 |  |  |

Зміст дисципліни

Лекційний курс

| №№ тем | Назва розділу/теми та її зміст | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1(М1) | Вступ. Зв’язок дисципліни з іншими дисциплінами спеціальності. Основні поняття та визначення. | 2 |
| 2(М1) | Фізичні величини та вимірювання. Види та методи вимірювань Вимірювання та представлення фізичних величин. | 2 |
| 3(М1) | Засоби вимірювальної техніки. Класифікація засобів вимірювальної техніки. Структура та параметри засобів вимірювань. | 2 |
| 4(М1) | Забезпечення єдності та потрібної точності вимірювань. Єдність вимірювань та метрологічне забезпечення засобів вимірювань. | 2 |
| 5(М2) | #### Характеристики якості вимірювань. Складові та основні характеристики похибок вимірювань. | 2 |
| 6(М2) | Систематичні та випадкові похибки. Основні характеристики сукупності випадкових похибок. | 2 |
| 7(М2) | Опрацювання результатів вимірювань. Опрацювання результатів різних вимірювань. | 4 |
| 8(М3) | Вимірювання сили електричного струму, напруги та заряду. Вимірювання постійних струму та напруги. Вимірювання змінних струму та напруги. Вимірювання електричних зарядів. | 2 |
| 9(М3) | Вимірювання потужності, енергії та показників якості електроенергії. Вимірювання потужності постійного та однофазного змінного струму. Вимірювання електричної енергії (роботи). Вимірювання показників якості електроенергії. | 2 |
| 10(М4) | Вимірювання електричного опору. Загальні відомості. Прямі та опосередковані вимірювання опору. | 2 |
| 11(М4) | Вимірювання параметрів електричних кіл змінного струму. Особливості вимірювань складових комплексного електричного опору. Зв’язок параметрів комплексного опору з напругою. | 2 |
| 12(М5) | Загальні відомості про вимірювання неелектричних величин. Вимірювання механічних сил. Основні різновиди перетворювачів неелектричних величин. Спряження первинних перетворювачів з електричними засобами вимірювань. Вимірювання механічних напружень, сил, тиску та крутних моментів. | 2 |
| 13(М5) | Вимірювання геометричних параметрів. Вимірювання лінійних та кутових розмірів. Вимірювання рівнів. Вимірювання відстаней між об’єктами. | 2 |
| 14(М6) | Вимірювання температури. Термометрія за допомогою терморезисторних та термоелектричних перетворювачів. Цифрові вимірювачі температури. | 2 |
| 15(М6) | Оптичні вимірювання. Безконтактні оптичні вимірювачі лінійних розмірів. Оптичні рефлектометри. Вимірювачі оптичної потужності. | 2 |
| 16(М7) | Вимірювання параметрів магнітного поля. Індукційний метод вимірювань. Квантові магнітнорезонансні методи вимірювань параметрів магнітного поля. | 2 |
| 17(М7) | Вимірювачі магнітних параметрів та характеристик матеріалів. Магнітні параметри матеріалів. Вимірювання параметрів магнітних матеріалів. | 2 |
| 18(М8) | Засоби обліку енергоносіїв. Структура та параметри засобів обліку енергоносіїв. | 4 |
| 19(М8) | Державна система промислових приладів та засобів автоматизації. Енергетична, функціональна та метрологічна сумісність вимірювальних пристроїв. | 4 |
| 20(М9) | Організація обліку електричної енергії. Загальні положення. Методи вимірювань. | 2 |
| 21(М9) | Організація експлуатації засобів обліку електричної енергії. Обслуговування і контроль засобів вимірювань. | 2 |
| 22(М10) | Облік витрат газу. Методи і засоби обліку. | 2 |
| 23(М10) | Експлуатація приладів обліку витрат газу. Вимоги і контроль до експлуатації приладів обліку витрат газу. | 2 |
| 24(М11) | Облік витрат води. Методи і засоби обліку витрат води. | 2 |
| 25(М11) | Експлуатація приладів обліку витрат води. Вимоги і контроль до експлуатації приладів обліку витрат води . | 2 |
| 26(М14) | Проектування інформаційно-вимірювальних систем (ІВС). Прогнозування рівня параметрів та визначення необхідної шкали чутливості ІВС. Визначення оптимального переліку критеріїв точності з найкращим співвідношенням параметрів ІВС. | 4 |
| 27(М15) | Оцінка якості інформаційно-вимірювальних систем (ІВС). Оцінка надійності на етапі проектування ІВС. Прогнозування якості ІВС за результатами прискорених й імітаційних випробувань. Вплив якості елементів ІВС та їх з’єднань на якість всієї ІВС. | 4 |
| Загалом |  | 64 |

Практичні заняття

| №№ занять | Назва заняття | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 (М3) | Прилади для вимірювання активних електричних величин. Види приладів. Основні конструктивні особливості. | 4 |
| 2(М4) | Прилади для вимірювання пасивних електричних величин. Види приладів. Основні конструктивні особливості. | 4 |
| 3(М5) | Прилади для вимірювання неелектричних величин. Види приладів. Основні конструктивні особливості. | 4 |
| 4(М6) | #### Прилади для оптичних вимірювань. Види приладів. Основні конструктивні особливості. | 4 |
| 5(М7) | Прилади для вимірювань магнітних величин. Види приладів. Основні конструктивні особливості. | 4 |
| 6(М8) | Прилади для вимірювання теплової енергії. Види приладів. Основні конструктивні особливості. | 4 |
| 7(М9) | Витратоміри електричної енергії. Види витратомірів електричної енергії. Основні конструктивні особливості. | 4 |
| 8(М10) | Прилади обліку газу. Види приладів. Основні конструктивні особливості. | 4 |
| 9(М11) | Прилади обліку витрат води. Види приладів. Основні конструктивні особливості. | 4 |
| 10(М12) | Ознайомлення з показниками якості витратомірів-лічильників. Види витратомірів-лічильників. Основні технічні характеристики. Показники якості. | 4 |
| 11(М14) | Ознайомлення з основними параметрами інформаційно-вимірювальних систем. Призначення. Класифікація. Галузі використання. | 4 |
| 12(М15) | Ознайомлення з інформаційно-вимірювальною системою визначення складових електричного імпедансу. Види приладів системи. Принципи та методи вимірювання. | 4 |
|  | #### Загалом | 48 |

Лабораторні заняття

| №№ робот | Назва роботи | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1(М1) | Застосування метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки. Номенклатура метрологічних характеристик засобів інформаційно-вимірювальної техніки. Способи нормування і форми подання метрологічних характеристик. | 8 |
| 2(М2) | Визначення джерел похибок вимірювань. Класифікація похибок вимірювань за джерелами виникнення та аналіз причин їх виникнення. | 8 |
| 3(М3) | Вимірювання мікрометром. Конструкція мікрометра. Наладка та прийоми вимірювання мікрометричними приладами. | 8 |
| 4(М4) | Вимірювання щупами та шаблонами. Конструкція щупів і шаблонів. Прийоми вимірювання щупами і шаблонами. | 4 |
| 5(М5) | Вимірювання кутомірами. Конструкція кутоміра. Наладка та прийоми вимірювання кутомірами. | 4 |
| 6(М6) | Визначення рівня шуму в приміщеннях. Конструкція шумоміра. Наладка та прийоми вимірювання шумоміром. | 4 |
| 7(М6) | Вимірювання шорсткості поверхні. Конструкція профілометра. Наладка та прийоми вимірювання профілометрами. | 4 |
| 8(М7) | Вимірювання іонізуючого випромінювання. Основи дозиметрії. Оцінка отриманої дози в побутових приміщеннях. Обробка результату вимірювань. | 8 |
| 9(М8) | Визначення витрат теплової енергії. Методи та засоби обліку і контролю. Аналіз джерел похибок. Класифікація похибок та причини їх виникнення. | 4 |
| 10(М9) | Визначення витрат електричної енергії. Методи та засоби обліку і контролю. Джерела та причини виникнення похибок. | 4 |
| 11(М10) | Визначення витрат газу. Методи та засоби обліку і контролю. Аналіз джерел похибок. Джерела та причини виникнення похибок. | 4 |
| 12(М11) | Визначення витрат води. Методи та засоби обліку і контролю. Аналіз джерел похибок. Джерела та причини виникнення похибок. | 8 |
| 13(М12) | Опрацювання результатів вимірювань показників якості енергоносіїв. Обробка результатів вимірювань. Джерела та причини виникнення похибок. | 8 |
| 14(М12) | Визначення витрат нафтопродуктів. Методи та засоби обліку і контролю. Джерела та причини виникнення похибок. | 4 |
| 15(М14) | Проектування інформаційно-вимірювальних систем для вимірювань електричних величин. Визначення метрологічних характеристик. Прогнозування якості і надійності системи. Використання типових блоків. Перевірка адекватності моделі. | 4 |
| 16(М15) | Проектування інформаційно-вимірювальних систем обліку витрат енергоносіїв. Визначення метрологічних характеристик. Прогнозування якості і надійності системи обліку енергоносіїв. Використання типових блоків. Перевірка адекватності моделі. | 4 |
|  | Загалом | 88 |

Семінари

______  / годин /

| №№ семі-нару | Назва семінару | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не передбачено |  |
| 2 |  |  |

Курсова робота    (30 годин)

на тему: «Конструкції та устрій приладів вимірювань різних фізичних величин»

Контрольні роботи

| №№ робот | Назва роботи | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Елементи забезпечення єдності вимірювань | 3 |
| 2 | Оцінювання похибок вимірювань | 3 |
| 3 | Методи та засоби вимірювання активних електричних величин | 3 |
| 4 | Методи та засоби вимірювання пасивних електричних величин | 6 |
| 5 | Методи та засоби вимірювання неелектричних величин | 6 |
| 6 | Теплофізичні температурні та оптичні вимірювання | 3 |
| 7 | Вимірювання магнітних величин | 3 |
| 8 | Законодавче та нормативно-методичне забезпечення обліку енергоносіїв. | 3 |
| 9 | Методи і засоби обліку електричної енергії | 6 |
| 10 | Методи і засоби обліку газу | 6 |
| 11 | Методи і засоби обліку води | 3 |
| 12 | Оцінювання похибок обліку енергоносіїв | 3 |
| 13 | Основи проектування інформаційно-вимірювальних систем | 6 |
| 14 | Етапи проектування інформаційно-вимірювальних систем | 6 |
| Загалом |  | 60 |

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

| №№ теми | Назва теми | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1(М1) | Метрологічна служба України. Органи національної метрологічної служби, їх повноваження та функціональні обов’язки. | 3 |
| 2(М2) | Еталонна база України. Структура і склад еталонної бази. Перспективи розвитку еталонної бази. | 3 |
| 3(М3) | Програмне забезпечення моделювання вимірювальних систем. Мова імітаційного моделювання GPSS. Система імітаційного моделювання PTRSIM. Пакет імітаційного моделювання Arena. | 3 |
| 4(М4) | Методи і алгоритми діагностування засобів вимірювань. Апаратні засоби та програмне забезпечення систем. Методика діагностування компонентів цифрових пристроїв. Корекція програм тестового контролю компонентів. Блок контролю цифрових інтегральних схем. | 6 |
| 5(М5) | Технічні вимоги до приладів обліку енергоносіїв. Види промислових приладів. | 6 |
| 6(М6) | Розрахунок похибок приладів і систем. Визначення похибок вимірювальної ланки по її розрахунковій характеристиці та структурній схемі. Розрахунок допусків на похибку приладу. Методи і засоби зменшення впливу основних причин похибок. | 3 |
| 7(М7) | Магнітні методи контролю. Магнітні перетворювачі. Магнітні товщинометри та дефектоскопи. | 3 |
| 8(М8) | Витратоміри. Класифікація та застосування витратомірів. Різновиди промислових витратомірів. | 3 |
| 9(М9) | Баланс електроенергії. Поняття та категорії. Основні складові балансу електроенергії. | 6 |
| 10(М10) | Облік паливно-мастильних матеріалів. Особливості обліку надходження і витрачання паливно-мастильних матеріалів. Засоби вимірювальної техніки, що використовуються. | 6 |
| 11(М11) | Особливості обліку горячей води при енергозберігаючої експлуатації житлових будинків. Особливості обліку горячей води. Засоби вимірювальної техніки, що використовуються. | 3 |
| 12(М12) | Закони розподілу, похідні від нормального. Ідентифікація особливостей об’єктів за видом закону розподілу ймовірності | 3 |
| 14(М14) | Принципи формування комплексів отримання інформації (КОІ). Класифікація засобів обміну безперервними сигналами. Основні апаратні засоби КОІ. | 6 |
| 15(М15) | Основи діагностування інформаційно-вимірювальних систем. Завдання технічного діагностування. Методи і алгоритми діагностування приладів. Засоби діагностування | 6 |
| Загалом |  | 60 |

Рекомендована література

- ДСТУ 2681-94 Державний стандарт України. Метрологія. Терміни та визначення; надано чинності 1994-07-26. – К.: Держспоживстандарт України, 1994. – 68 с.

- Поліщук, Є.С. Метрологія та вимірювальна техніка/ Є. Поліщук, М. Дорожовець, 
В. Яцук [та ін.]. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2003. – 544 с.

- Основи метрології та вимірювальної техніки: У 2 т./ М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник [та ін.]; За ред. Б. Стадника. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – Т. 1. Основи метрології.  532 с.; Т. 2. Вимірювальна техніка. – 656 с.

- Цюцюра, В. Д. Метрологія та основи вимірювань. Навч. посіб./  В. Д. Цюцюра, 
С.В. Цюцюра. – К.: Знання-Прес, 2003. – 180с. — ISBN 966-7767-39-6.

- Дорожовець, М. Опрацювання результатів вимірювань. Навч. посібник/ М.  Дорожовець. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – 624 с.

- Бичківський, Р.В. Основи метрологічного забезпечення: Навчальний посібник/ 
Р. Бичківський, В. Зорій, П. Столярчук. - Львів: Держ. ун-т «Львівська політехніка», 2002. – 190с.

- Методи та засоби інформаційно-вимірювальної техніки, випробувань і контролю: Підручник / Петльований Є.О., Должанський А.М., Бондаренко О.А., Чорноіваненко К.О. – Дніпро: Видавництво «Свідлер А.Л.», 2018. – 210 с.

- Організація виконання кваліфікаційних робіт у Національній металургійній академії України: Навч. посібник /В.П. Іващенко, А.М. Должанський, А.К. Тараканов та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 92 с.

Програму склали:							/ Є.О. Петльований  /										/ А.М. Должанський /

Програма розглянута та затверджена  на засіданні кафедри “Якість, стандартизація та сертифікація”, протокол №            від 			.

Завідуючий кафедрою                                                                    /А.М. Должанський/

Узгоджено:

Начальник навчального відділу					/                                         /

Голова навчально-методичної комісії

за спеціальністю								/А.М. Должанський/

Вказуються теми семінарів та їх термін, якщо вони заздалегіть визначаються на усі роки навчання. В протилежному випадку вказується загальна кількість годин семінарських занять.